{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["A标","B标","C标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标","index":0,"n_rows":240,"n_cols":11,"rows_kept":240,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[2,5,2,10],[239,0,239,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办 2024-009",{"$nulls":4},"A标段（公司各单位可燃气体检测报警仪）"]
["序\n号","仪器名称","规格型号","生产厂家","出厂编号","量程","报警值","使用单位","气体\n类别","检定\n周期","检定/校准\n截止期"]
[1,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARKM-0769","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[2,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARKM-0769","0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[3,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1532","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[4,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1532","0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[5,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1038","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[6,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1038","0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[7,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1135","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[8,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1135","0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[9,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1139","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[10,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1139","0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[11,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210706","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[12,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210707","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[13,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210708","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[14,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210709","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[15,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210710","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[16,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210711","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[17,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210712","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[18,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E211653","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[19,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","CX18188003","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[20,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214010","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[21,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214011","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[22,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214014","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[23,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214015","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[24,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214017","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[25,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214018","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[26,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701570","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[27,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701571","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[28,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701572","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[29,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701573","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[30,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701574","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[31,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701575","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[32,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701576","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[33,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701577","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[34,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701578","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[35,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701579","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[36,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701570","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[37,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701571","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[38,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701572","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[39,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701573","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[40,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701574","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[41,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701575","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[42,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701576","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[43,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701577","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[44,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701578","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[45,"固定式燃气报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司","7E701579","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2024.4.7"]
[46,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E513043","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[47,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E513052","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[48,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510906","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[49,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E410537","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[50,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E513045","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[51,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E523048","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[52,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E520909","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[53,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V42124158","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[54,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V42124157","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[55,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","v421214159","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[56,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","v421214160","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[57,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","v421214161","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[58,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","v421214162","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[59,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","v421214163","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[60,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","v421214164","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[61,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","v421214165","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.4.5"]
[62,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411929","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[63,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411923","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[64,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E610516","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[65,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E513037","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[66,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E513038","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[67,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z917178295","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[68,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z917178294","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[69,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z917178296","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[70,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z917178297","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[71,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z917178298","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[72,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z917178299","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2024.4.5"]
[73,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510982","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[74,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E520562","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[75,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E520561","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[76,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510983","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[77,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510978","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[78,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411932","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[79,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E520559","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[80,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510979","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[81,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521191","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[82,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510988","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[83,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510987","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[84,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E520563","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[85,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510984","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[86,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E520560","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[87,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510989","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[88,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510981","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[89,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510980","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[90,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521176","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[91,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521177","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[92,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521178","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[93,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521179","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[94,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521180","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[95,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521181","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[96,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521182","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[97,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521183","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[98,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521184","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[99,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521185","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[100,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521186","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[101,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521187","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[102,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521188","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[103,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521189","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[104,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521190","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[105,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521191","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[106,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521192","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[107,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521193","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[108,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521194","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[109,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521195","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[110,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521196","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[111,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521197","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[112,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521198","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[113,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521199","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[114,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521200","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[115,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521201","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[116,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521202","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[117,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201118356,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[118,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201118348,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[119,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201118355,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[120,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201118360,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[121,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201118365,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[122,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201118366,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2024.4.5"]
[123,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司","STCH7E610154","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.8.4"]
[124,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司","7E610545","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.5"]
[125,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司","7E610691","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.5"]
[126,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司","7E610630","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.5"]
[127,"固定式H2气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","SFJD084","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[128,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[129,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[130,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[131,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[132,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[133,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[134,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[135,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[136,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[137,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2024.4.30"]
[138,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1133","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[139,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1133","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[140,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-0980","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[141,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-0980","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[142,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1051","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[143,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1051","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[144,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1115","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[145,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1115","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[146,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1132","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[147,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1132","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[148,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1555","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[149,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1555","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[150,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-0555","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[151,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-0555","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[152,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-0582","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[153,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-0582","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[154,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1538","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[155,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1538","0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[156,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司",null,"0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2024.4.30"]
[157,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司",null,"0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2024.4.30"]
[158,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E510907","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.11.20"]
[159,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E520875","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.11.20"]
[160,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E513042","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.11.20"]
[161,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E513051","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2024.11.20"]
[162,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[163,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[164,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[165,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[166,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[167,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[168,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","新增"]
[169,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","新增"]
[170,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","新增"]
[171,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521189","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","新增"]
[172,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E521182","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","新增"]
[173,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","新增"]
[174,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","新增"]
[175,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司",null,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","新增"]
[176,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","新增"]
[177,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","新增"]
[178,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100GS","北京中电华劳科技有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","新增"]
[179,"便携式四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司",null,"0-100","H2S：10mg/m3\n可燃气体：4.4%","焦化厂","H2S","1年","新增"]
[180,"便携式四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[181,"便携式四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司",null,"0-100","H2S：10mg/m3\n可燃气体：4.4%","焦化厂","H2S","1年","新增"]
[182,"便携式四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司",null,"0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","新增"]
[183,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V12221Z046","0-2000","低报26  \n 高报52","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[184,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V122221601","0-2000","低报26  \n 高报52","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[185,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V12221z048","0-2000","低报26  \n 高报52","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[186,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V820205072","0-2000","低报26  \n 高报52","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[187,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","7E411082","0-2000","低报26  \n 高报52","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[188,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411762","0-2000","低报25  \n 高报50","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[189,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411763","0-2000","低报25  \n 高报50","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[190,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411765","0-2000","低报25  \n 高报50","动力厂","NH3","1年","2024.4.12"]
[191,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z518185254","0-20umol/mol","低报5   \n 高报10","动力厂","H2S","1年","2024.4.12"]
[192,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1001","0-100%LEL","低报10% \n 高报20%","动力厂","CH4","1年","2024.4.12"]
[193,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1001","0-100PPM","低报5  \n高报10","动力厂","H2S","1年","2024.4.12"]
[194,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1136","0-100%LEL","低报10%  \n高报20%","动力厂","CH4","1年","2024.4.12"]
[195,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1136","0-100PPM","低报5    \n高报10","动力厂","H2S","1年","2024.4.12"]
[196,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1114","0-100%LEL","低报10%  \n高报20%","动力厂","CH4","1年","2024.4.12"]
[197,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1114","0-100PPM","低报5   \n 高报10","动力厂","H2S","1年","2024.4.12"]
[198,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1120","0-100%LEL","低报10% \n 高报20%","动力厂","CH4","1年","2024.4.12"]
[199,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1120","0-100PPM","低报5   \n 高报10","动力厂","H2S","1年","2024.4.12"]
[200,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1548","0-100%LEL","低报10%  \n高报20%","动力厂","CH4","1年","2024.4.12"]
[201,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1548","0-100PPM","低报5   \n 高报10","动力厂","H2S","1年","2024.4.12"]
[202,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","BO7Y112413","0-100%LEL","低报10% \n 高报20%","动力厂","CH4","1年","2024.4.12"]
[203,"H2S四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","BO7Y112413","0-100PPM","低报5   \n 高报10","动力厂","H2S","1年","2024.4.12"]
[204,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARNC-1847","0-100%LEL","25%LEL","轧钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[205,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARNC-1847","0-100PPM","10PPM","轧钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[206,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARKM-1272","0-100%LEL","25%LEL","轧钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[207,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARKM-1272","0-100PPM","10PPM","轧钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[208,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPA-0196","0-100%LEL","25%LEL","轧钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[209,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPA-0196","0-100PPM","10PPM","轧钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[210,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARMH-1186","0-100%LEL","25%LEL","轧钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[211,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARMH-1186","0-100PPM","10PPM","轧钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[212,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARMH-1840","0-100%LEL","25%LEL","轧钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[213,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARMH-1840","0-100PPM","10PPM","轧钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[214,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPA-0270","0-100%LEL","25%LEL","轧钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[215,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPA-0270","0-100PPM","10PPM","轧钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[216,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPB-0452","0-100%LEL","25%LEL","轧钢厂","甲烷","1年","2024.4.7"]
[217,"H2S四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPB-0452","0-100PPM","10PPM","轧钢厂","硫化氢","1年","2024.4.7"]
[218,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E611736","0-100%LEL"," 25%LEL","轧钢厂","乙炔气","1年","2024.4.7"]
[219,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E612298","0-100%LEL"," 25%LEL","轧钢厂","乙炔气","1年","2024.4.7"]
[220,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E611299","0-100%LEL"," 25%LEL","轧钢厂","乙炔气","1年","2024.4.7"]
[221,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E611297","0-100%LEL"," 25%LEL","轧钢厂","乙炔气","1年","2024.4.7"]
[222,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E611132","0-100%LEL"," 25%LEL","轧钢厂","乙炔气","1年","2024.4.7"]
[223,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E322010","0-100%LEL","25ppm","炼铁厂","丙烷","1年","2024.4.5"]
[224,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","STCH7E613776","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[225,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","STCH7E613777","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[226,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","STCH7E613779","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[227,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","STCH7E613780","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[228,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","STCH7E613781","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[229,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","STCH7E613775","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[230,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","STCH7E613778","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[231,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V123231056","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[232,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","V123231057","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[233,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","VY2222X001","0-100mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[234,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","VY2222X002","0-100mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[235,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z119185603","0-200mol","25ppm","炼铁厂","氨气","1年","2024.4.5"]
[" 备注：共计235台。"]

{"sheet":"B标","index":1,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,4,2,8],[25,0,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办 2024-009",{"$nulls":3},"B标段（公司各单位气体激光报警分析仪）"]
["序号","气体名称","型号","生产厂家","编号","量程","使用单位","检定\n周期","截止日期"]
[1,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220026"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[2,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220028"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[3,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220027"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[4,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220029"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[5,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590083"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[6,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590084"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[7,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590082"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[8,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590085"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2024-04-28"]
[9,"含氧分析（O2）","JGJC-E210","武汉市安科睿特科技有限公司",2655890,"0-10%","焦化厂","4个月","2024-04-26"]
[10,"激光分析仪（CO  O2）","RTLG-210B","武汉市安科睿特科技有限公司","L10501","CO：0-20%\nO2：0-5%","焦化厂","4个月","2024-04-26"]
[11,"含氧分析（O2）","JGJC-E210","武汉市安科睿特科技有限公司","L10503","0-10%","焦化厂","4个月","2024-04-26"]
[12,"氢气分析仪（H2）","CDQ1000","武汉市安科睿特科技有限公司","L10502","0-10%","焦化厂","4个月","2024-04-26"]
[13,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111480211","0-2%","动力厂","6个月","2024-04-25"]
[14,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111350156","0-2%","动力厂","6个月","2024-04-25"]
[15,"氧含量分析仪","LGA-4100\n","杭州聚光","A41010709","0-2%","动力厂","6个月","2024-04-25"]
[16,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91W128478","0 - 21%","动力厂","12个月","2024-05-10"]
[17,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91F684852","0 - 21%","动力厂","12个月","2024-05-10"]
[18,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91F684851","0 - 21%","动力厂","12个月","2024-05-10"]
[19,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91W128477","0 - 21%","动力厂","12个月","2024-05-10"]
[20,"氧含量分析仪","ZKMAB222-2CY1Y-YRY","日本富士","N7J1113","0 - 21%","动力厂","12个月","2024-05-10"]
[21,"氧含量分析仪","ZKMAB222-2CY1Y-YRY","日本富士","N7J1111","0 - 21%","动力厂","12个月","2024-05-10"]
["备注：4个月周期12台，每年3次，小计36台次：6个月周期3台，每年2次，小计6台次；12个月周期6台，每年1次，小计6台次；共计48台次。"]

{"sheet":"C标","index":2,"n_rows":173,"n_cols":11,"rows_kept":173,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[2,5,2,10],[172,0,172,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2024-009",{"$nulls":4},"    C标段（公司各单位计量器具外委明细）"]
["序号","测量设备名称","规格型号","出厂编号","测量范围","制造厂名","使用单位","周检\n间隔","检定/校\n准截止期","检定/校\n准单位","备注"]
[1," 智能数字压力校验仪","CST2003","301002000035","(0-10) kpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[2," 智能数字压力校验仪","CST2003","302502000037","(0-25) kpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[3," 智能数字压力校验仪","CST2003","310002000047","(0-100) kpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[4," 智能数字压力校验仪","SPMK710","S13710096","(0-1.6）Mpa","北京斯贝克科技责任有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[5," 智能数字压力校验仪","SPMK710","S13710097","(0-2.5）Mpa","北京斯贝克科技责任有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[6," 智能数字压力校验仪","SPMK710","S13710098","(0-6）Mpa","北京斯贝克科技责任有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[7," 智能数字压力校验仪","CST2003","304003010057","(0-40) Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[8," 智能数字压力校验仪","Const273",27318020021,"(0-1.0）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[9," 智能数字压力校验仪","Const273","27318040043","(0-25）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[10," 智能数字压力校验仪","Const273","27318020023","(0-1.6）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[11," 智能数字压力校验仪","Const273",27317350003,"(0-10）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[12," 智能数字压力校验仪","Const273","27318130024","(-100-100)kPa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-03-01","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[13," 智能数字压力校验仪","Const273",27318090015,"(-100-100)kPa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-04-17","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[14," 智能数字压力校验仪","Const273","273180A0010","(-5-5）kPa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-04-17","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[15,"多通道温度\n信号扫描装置","ConST685-01","6851020050031","（-30～105）℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-04-19","北京计量院"]
[16,"智能多通道\n精密测温仪","ConST685-S","685021010006","(-100～100)Mv\n(-1～1)V\n(-10～10)V\n(-50～50)V","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-04-19","北京计量院"]
[17," 检流计","AC15/2","20170815",null,"上海澄洋仪器仪表有限公司","计控室","一年","2024-05-23","山西省检验\n检测中心"]
[18,"标准铂铑10-铂热电偶","S","S20-6456","（419.527～1084.62）℃","昆明大方自动控制科技有限公司","计控室","一年","2024-05-29","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[19,"电子秒表","PC894","JK002","（0～900）s","深圳市惠波工贸有限公司","计控室","一年","2024-05-29","山西省检验\n检测中心"]
[20,"标准铂铑10-铂热电偶","S","S20-1-3506","（419.527～1084.62）℃","昆明大方自动控制科技有限公司","计控室","一年","2024-05-30","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[21,"杠杆千分表","(0-0.2)mm",35568,"(0-0.2)mm","哈尔滨\n量具刃具厂","计控室","一年","2024-05-31","山西省检验\n检测中心"]
[22,"温湿度表","JWS-A1","JKS-01","(-10～40)℃\n(10～90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2024-06-01","山西省检验\n检测中心"]
[23,"温湿度表","JWS-A1","JKS-02","(-10～40)℃\n(10～90)%RH","北京亚光仪器有限责任公司","计控室","一年","2024-06-01","山西省检验\n检测中心"]
[24,"温湿度表","JWS-A1","JKS-03","(-10～40)℃\n(10～90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2024-06-01","山西省检验\n检测中心"]
[25,"温湿度表","JWS-A1","JKS-04","(-10～40)℃\n(10～90)%RH","北京亚光仪器有限责任公司","计控室","一年","2024-06-01","山西省检验\n检测中心"]
[26,"温湿度表","JWS-A1","JKS-05","(-10～40)℃\n(10～90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2024-06-01","山西省检验\n检测中心"]
[27,"温湿度表","JWS-A1","JKS-06","(-10～40)℃\n(10～90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2024-06-01","山西省检验\n检测中心"]
[28,"温湿度表","JWS-A1","JKS-06","(-10～40)℃\n(10～90)%RH","北京亚光仪器有限责任公司","计控室","一年","2024-06-01","山西省检验\n检测中心"]
[29,"数显量仪测力计","SLC",3213,"(1～15)N","福建省泉州市计量实验工厂","计控室","一年","2024-06-08","山西省检验\n检测中心"]
[30," 大砝码","1t",1,"1t",null,"计控室","一年","2024-06-25","山西省检验检测中心"]
[31," 大砝码","1t",2,"1t",null,"计控室","一年","2024-06-25","山西省检验检测中心"]
[32," 平面平晶","60mm","6-41","60mm","保定","计控室","一年","2024-07-04","山西省检验检测中心"]
[33,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7081","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[34,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7082","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[35,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7083","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[36,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7084","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[37,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7085","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[38,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7086","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[39,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7087","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[40,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7088","（60～600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[41,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7901","（0～1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[42,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7902","（0～1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[43,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7903","（0～1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[44,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7904","（0～1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[45,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","7905","（0～1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2024-07-05","山西省检验\n检测中心"]
[46,"热电偶检定炉","ConST4001-3A","20210113012","(300～1200)℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-08-09","山西省检验\n检测中心"]
[47,"精密恒温水槽","ConST681-S","CF1110600206","（-30～105）℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-08-09","山西省检验\n检测中心"]
[48,"精密恒温油槽","ConST682-S","CF1110700150","(60～300) ℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2024-08-09","山西省检验\n检测中心"]
[49,"三相电能表检定装置","CL3000F-6","08818","(0.01～100)A\n(0～380)V","深圳市科陆电子科技股份有限公司","计控室","一年","2024-08-20","山西省检验\n检测中心"]
[50," 平板","300x500","2Gb1","300x500","河北","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[51,"三相多功能标准表","CL3115","20232829","3×(0.1～100)A\n3×(57.7～380)V","深圳市科陆电子科技股份有限公司","计控室","一年","2024-08-27","山西省检验\n检测中心"]
[52,"精密时基源","CL191B",20235074,"(1～500)kHz","深圳市科陆电子科技股份有限公司","计控室","一年","2024-09-07","山西省检验\n检测中心"]
[53," 砝码","(10~20)Kg",811,"(10～20)Kg","沈阳","计控室","一年","2024-09-18","长治市检验检测中心","最高标准器"]
[54," 砝码","(1~10)Kg",527,"(1～10)Kg","沈阳","计控室","一年","2024-09-18","长治市检验检测中心","最高标准器"]
[55," 砝码","(1~5)Kg",823,"(1～5)Kg","沈阳","计控室","一年","2024-09-18","长治市检验检测中心","最高标准器"]
[56," 量块","(5.12~100)mm","86-4069","(5.12～100)mm","哈量","计控室","一年","2024-09-19","长治市检验检测中心","最高标准器"]
[57," 量块","(10~291.8)mm",28383,"(10～291.8)mm","成都","计控室","一年","2024-09-19","长治市检验检测中心","最高标准器"]
[58," 量块","(125~500)mm(8块)",811747,"(125～500)mm(8块)","成都","计控室","一年","2024-09-19","长治市检验\n检测中心","最高标准器"]
[59," 宽座角尺","(160x100)mm",31550,"(160x100)mm","北量","计控室","一年","2024-09-19","长治市检验检测中心"]
[60," 表面粗糙度样板","Ra 0.025~6.3","994304","0.025～6.3","山东","计控室","一年","2024-09-19","长治市检验检测中心"]
[61,"程控绝缘耐压测试仪","MS2675PN-IA",17108,"(0～5)kV","南京民盛电子仪器有限公司","计控室","一年","2024-09-24","山西省检验\n检测中心"]
[62," 环规","50mm","499924","50mm",null,"计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[63," 标准干涉滤光片","GBW1300110","G4#","443.8nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[64," 标准干涉滤光片","GBW1300110","G5#","530.6nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[65," 标准干涉滤光片","GBW1300110","G6#","641.4nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[66,"中性滤光片","GBW1300113","Z-10",0.1,"国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[67,"中性滤光片","GBW1300113","Z-20",0.2,"国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[68,"中性滤光片","GBW1300113","Z-30",0.3,"国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[69," 杂散光滤光片","GBW1300114","S-36","360nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[70," 杂散光滤光片","GBW1300114","S-42","420nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验检测中心"]
[71," 绝缘电阻表","ZC-7",5081712,"500v～500MΩ","北京远东仪表有限公司","计控室","一年","2024-10-19","山西省检验\n检测中心"]
[72,"数字多用表","34401A","US36087408","(0～100)mv\n(0～1000)v\n(0～1)MΩ\n(0～100)mA\n（0～2）A","惠普","计控室","一年","2024-10-23","山西省检验\n检测中心"]
[73," 特稳便携式校验仪","JY820","820B1082","(0～5)V\n(0～80)mv\n(0～20)mA\n(0～500)Ω \n(0～500)mA","余姚劲仪仪表厂","计控室","一年","2024-10-23","山西省检验\n检测中心"]
[74," 刀口尺","(0~75)mm",389,"(0～75)mm","北量","计控室","一年","2024-10-24","山西省检验\n检测中心"]
[75," 刀口尺","(0~300)mm",80485,"(0～300)mm","北量","计控室","一年","2024-10-24","山西省检验\n检测中心"]
[76," 千分表示值检定器","C5型 (0~2)mm",90395,"(0～2)mm","国家标准计量仪器厂","计控室","一年","2024-10-24","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[77," 百分表检定器","(0~25)mm",1085,"(0～25)mm","广西","计控室","一年","2024-10-24","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[78,"砝码","500g～1mg","L133","500g～1mg","蓬莱市\n水玲砝码厂","计控室","一年","2024-10-26","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[79," 平行平晶","ø(15.62-16.00)mm","8516","ø(15.62-16.00)mm","北京光学\n仪器厂","计控室","一年","2024-10-29","山西省检验\n检测中心"]
[80," 平行平晶","ø(40.62-41.00)mm","8517","ø(40.62-41.00)mm","北京光学\n仪器厂","计控室","一年","2024-10-29","山西省检验\n检测中心"]
[81," 平行平晶","ø(65.62-66.00)","8518","ø(65.62-66.00)","北京光学\n仪器厂","计控室","一年","2024-10-29","山西省检验\n检测中心"]
[82," 平行平晶","ø(90.62-91.00)mm","8519","ø(90.62-91.00)mm","北京光学\n仪器厂","计控室","一年","2024-10-29","山西省检验\n检测中心"]
[83," 角度块","15°10′~145°50′","JDk01","15°10′～145°50′","清华","计控室","一年","2024-10-29","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[84," 塞尺","(0.02~0.5)mm",317,"(0.02～0.5)mm","上海","计控室","一年","2024-10-30","山西省检验\n检测中心"]
[85," 工具显微镜","JGX-2",680128,"280mm             360º","新天光学\n仪器厂","计控室","一年","2024-11-15","山西省检验\n检测中心"]
[86," 测长仪","JDS",830037,"(0～500)mm","新天","计控室","一年","2024-11-15","山西省检验\n检测中心"]
[87," 直流电桥","QJ36","564","(0～105)Ω","上海","计控室","一年","2024-12-25","山西省检验\n检测中心","最高标准器"]
[88,"手持超声波流量计","HDLCSL-5A-S","81962376","DN100-700","武汉华德林科\n技有限公司","计控室","一年","2024-06-05","第三方检测机构"]
[89,"超声波流量计","PUTF202",20712400,null,"上海熊猫机械（集团）公司","计控室","一年","2024-06-05","第三方检测机构"]
[90,"红外温度计","CIT--JH","SP16021","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","1年","2024-07-07","第三方检测机构"]
[91,"红外温度计","CIT--JH","SP16024","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","1年","2024-07-07","第三方检测机构"]
[92,"红外温度计","CIT--JH","SP16001","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","1年","2024-05-17","第三方检测机构"]
[93,"红外温度计","CIT--JH","SP18031","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","1年","2024-07-07","第三方检测机构"]
[94,"红外温度计","CIT--JH","SP18040","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","1年","2024-05-17","第三方检测机构"]
[95,"红外温度计","CIT--JH","SP18029","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","1年","2024-05-17","第三方检测机构"]
[96,"红外温度计","CIT--JH","SP16006","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","1年","2024-07-07","第三方检测机构"]
[97,"温度计","0-50℃  分度值1℃","WDJ-01","0-50℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","（每10℃检定）"]
[98,"温度计","50-210℃  分度值0.5℃","WDJ-02","50-210℃ ","辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：75℃、120℃、180℃（每20℃检定）"]
[99,"温度计","0-50℃  分度值1℃","WDJ-03","0-50℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","（每10℃检定）"]
[100,"温度计","0-50℃  分度值0.2℃","WDJ-04","0-50℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：0、20℃、30℃、40℃、50℃"]
[101,"温度计","100-370℃  分度值1℃","WDJ-05","100-370℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：100℃、150℃、200℃、230℃、250℃、270℃、300℃、360℃"]
[102,"温度计","55-85℃  分度值0.1℃","WDJ-06","55-85℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：55℃、65℃、75℃、85℃"]
[103,"温度计","0-100℃  分度值1℃","WDJ-07","0-100℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","（每10℃检定）"]
[104,"密度计","0.8-0.9","MDJ-01","0.8-0.9","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：0.8g/ml    0.85g/ml   0.9g/ml"]
[105,"密度计","0.830-0.890  分格值0.001g/cm3","MDJ-02","0.830-0.890","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：0.830g/ml    0.85g/ml   0.89g/ml"]
[106,"密度计","1.0-1.1","MDJ-03","1.0-1.1","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：1.0g/ml 1.05g/ml        1.1g/ml"]
[107,"密度计","1.010-1.070  分格值0.001g/cm3","MDJ-04","1.010-1.070","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：1.010g/ml 1.05g/ml        1.07g/ml"]
[108,"密度计","1.070-1.130  分格值0.001g/cm3","MDJ-05","1.070-1.130","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","关键校准点：1.07g/ml 1.1g/ml        1.13g/ml"]
[109,"大气压力表","DYM3","YLB-01","800hPa-1060hPa","匡建上海仪表科技有限公司","焦化厂","1年","2024-05-23","第三方检测机构","800hPa 890hPa  900hPa910hPa920hPa930hPa940hPa950hPa"]
[110,"气相色谱仪","GC-4000A",21051001,null,"北京东西分析仪器有限公司","焦化厂","2年","2024-06-20","第三方检测机构"]
[111,"气相色谱仪","GC-4000A",21051002,null,"北京东西分析仪器有限公司","焦化厂","2年","2024-06-20","第三方检测机构"]
[112,"红外测温仪","Raynger3i",93830046,"50℃-1600℃","美国雷泰","轧钢厂","一年","2024-05-16","第三方检测机构"]
[113,"多功能校验仪","KC-XZJ-DN083","131208","in：-100～+100MVDC，-25～+25maDC   OUT：-120～+120MVDC，-25～+25maDC","上海康创","轧钢厂","一年","2024-05-16","山西省检验检测中心"]
[114,"外径千分尺","500～600mm",115480,"500～600mm","哈量","轧钢厂","一年","2024-08-24","山西省检验检测中心"]
[115,"外径千分尺","600～700mm","120330","600～700mm","哈量","轧钢厂","一年","2024-08-24","山西省检验检测中心"]
[116,"外径千分尺","700～800mm","124184","700～800mm","哈量","轧钢厂","一年","2024-08-24","山西省检验检测中心"]
[117,"外径千分尺","800～900mm",1120125,"800～900mm","哈量","轧钢厂","一年","2024-08-24","山西省检验检测中心"]
[118,"游标卡尺","0～1000mm","G10296","0～1000mm","哈量","轧钢厂","一年","2024-08-24","长治市综合检验检测中心"]
[119,"钢卷尺","G2016型",2103019,"0~50m","天津雄狮","轧钢厂","一年","2024-05-30","长治市综合检验检测中心"]
[120,"钢直尺","500mm","CD002","0-500mm","春光","炼钢厂","一年","2024-12-03","山西省检验检测中心"]
[121,"钢卷尺","20m","1#","0～20m","余姚得力","炼钢厂","一年","2024-08-24","长治市综合检验检测中心"]
[122,"内径百分表","100~160mm","2425","100～160mm","哈尔滨量具刃具厂","炼钢厂","一年","2024-08-24","长治市综合检验检测中心"]
[123,"内径百分表","250~450mm","6238","250～450mm","哈尔滨量具刃具厂","炼钢厂","一年","2024-08-24","长治市综合检验检测中心"]
[124,"游标卡尺","0~600mm","H11768","0～600mm","桂林量具刃具厂","炼钢厂","一年","2024-08-24","长治市综合检验检测中心"]
[125,"光学经纬仪","TDJ2",410274,null,"北京博飞仪器股份有限公司","炼钢厂","一年","2024-05-28","山西省检验检测中心"]
[126,"水准仪","DZS3-1","1406793",null,"北京博飞仪器股份有限公司","炼钢厂","一年","2024-08-24","长治市综合检验检测中心"]
[127,"钢卷尺","20m","2#","0～20m","余姚得力","炼钢厂","一年","2024-08-24","长治市综合检验检测中心"]
[128,"红外测温仪","GM1150","2894608","‘-50 ～1150℃","BENETECH","炼钢厂","一年","2024-08-20","第三方检测机构"]
[129,"红外测温仪","OT-6289","201904004764","‘-50 ～1600℃","SHUJIA","炼钢厂","一年","2024-08-20","第三方检测机构"]
[130,"里氏硬度计","HS141\n","A126910140\n","HLD170-960","北京时代","采购中心","一年","2024-04-27","第三方检测机构"]
[131,"里氏硬度计","TIME5352","0000053357000001","HLD170-960","北京时代","采购中心","一年","2024-04-27","第三方检测机构"]
[132,"齿轮卡","M1-18","813168","M1--18","哈尔滨","采购中心","一年","2024-04-27","第三方检测机构"]
[133,"齿轮卡","M1-26","8228","M1--26","宁波","采购中心","一年","2024-04-27","第三方检测机构"]
[134,"齿轮卡","M1-26","8415","M1--26","宁波","采购中心","一年","2024-04-27","第三方检测机构"]
[135,"游标卡尺","0--1000mm",null,"0--1000mm","无锡","采购中心","一年","2024-08-25","长治市综合检验检测中心"]
[136,"内径百分表","250--450mm","715435","250--450mm","北京","采购中心","一年","2024-08-25","长治市综合检验检测中心"]
[137,"内径百分表","250--450mm","711565","250--450mm","北京","采购中心","一年","2024-08-25","长治市综合检验检测中心"]
[138,"内径百分表","100--250mm","6-24678","100--250mm","成都","采购中心","一年","2024-08-25","长治市综合检验检测中心"]
[139,"内径百分表","100--250mm","6-23550","100--250mm","成都","采购中心","一年","2024-08-25","长治市综合检验检测中心"]
[140,"红外测温仪","标智GM1150","JE.2246062","-30℃～1150℃","标智","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[141,"红外测温仪","GM1150","JE.00000841","-30℃～1150℃","标智","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[142,"红外测温仪","GM1150","—","-50℃～1150℃","标智","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[143,"红外测温仪","希玛AR842A+","00834290","‘-50℃-600℃","希玛仪表","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[144,"红外测温仪","胜利仪器VICTOR  303B",995889256,"‘-32℃-350℃","胜利仪器","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[145,"红外测温仪","标智GM1150","DLRD-W-02","-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[146,"红外测温仪","标智GM1150",2862110,"-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[147,"红外测温仪","标智GM1150","无","-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[148,"红外测温仪","标智GM1150","无","-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[149,"红外测温仪","GM1150","DLRQ-W-01","‘-30℃至1150℃","标智","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[150,"红外测温仪","GM1150","DLRQ-W-02","‘-30℃至1150℃","标智","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[151,"红外测温仪","GM1150","DLRQ-W-03","‘-30℃至1150℃","标智","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[152,"红外测温仪","GM1150","DLRQ-W-04","‘-30℃至1150℃","标智","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[153,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP","DLGD1","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[154,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP","DLGD2","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[155,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP","DLGD3","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[156,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP","DLCG1","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[157,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP","DLGX1","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[158,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP","DLGN1","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[159,"红外测温成像仪","TiX580",1902002,"‘-273℃以上","福禄克","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[160,"测振仪","EMT220","AN-1810171809061","0.001-1.999mm","北京伊麦特科技有限公司","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[161,"测振仪","EMT220","AN-1810171809060","0.001-1.999mm","北京伊麦特科技有限公司","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[162,"测振仪","ZXP-C63","c130237","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[163,"测振仪","ZXP-C63","DLRD-Z-01","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[164,"测振仪","ZXP-C63","无","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[165,"测振仪","ZXP-C63","无","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[166,"测振仪","ZXP-C63","c1911066","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[167,"测振仪","ZXP-C63","c1911092","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
[168,"测振仪","ZXP-C63","c1911094","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2024-03-31","第三方检测机构"]
["备注：计量器具共计168台套，其中最高标准器27台套，属于费用减免范畴。"]