{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["A标段 ","B标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[9,0,9,5],[10,0,10,6],[10,7,10,11],[10,12,10,13],[16,2,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["招 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办招2024-059"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,null,"组合电器","户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置","电缆进线，参数及相关要求详 见SF6组合电器技术规范书","间隔",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[2,null,"组合电器","户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置","主变进线，参数及相关要求详 见SF6组合电器技术规范书","间隔",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[3,null,"母线筒",null,"足量，参数及相关要求详见SF6组合电器技术规范书","米",20,{"$nulls":5},"9.30"]
[]
[]
["合计",{"$nulls":5},22]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[null,"4、本标段整体中标"]
[null,null,"报价人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2024年7月3日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段","index":1,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[22,0,22,5],[23,0,23,6],[23,7,23,11],[23,12,23,13],[29,2,29,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["招  标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["比选编号：长招办询2024-059"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,null,"SDH设备/2.5G",null,null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[2,null,"数据接入网路由器",null,null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[3,null,"通信开关电源3*50A",null,null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[4,null,"通信蓄电池200AH",null,null,"组",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[5,null,"48芯光纤配线架",null,null,"套",4,{"$nulls":5},"9.30"]
[6,null,"16系统数字配线架",null,null,"套",2,{"$nulls":5},"9.30"]
[7,null,"100回线音配配线架",null,null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[8,null,"16口IAD",null,null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[9,null,"非金属阻燃光缆/48芯",null,"2条","千米",0.6,{"$nulls":5},"9.30"]
[10,null,"SDH扩光口，622M",null,null,"块",2,{"$nulls":5},"9.30"]
[11,null,"阻燃护管ф25",null,null,"米",200,{"$nulls":5},"9.30"]
[12,null,"调度端远动接口设备",null,null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[13,null,"调度数据网设备柜","含路由器2台、交换机4台，纵向加密装置4台，正 反向隔离装置、防火墙等",null,"面",2,{"$nulls":5},"9.30"]
[14,null,"电能量远方采集终端",null,null,"台",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[15,null,"网厂信息交互平台终端 工作站","满足电厂侧调度相关专业管理业务开展",null,"台",2,{"$nulls":5},"9.30"]
[16,null,"火电烟气综合监测子站",null,null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[17,null,"厂站网络安全监测装置","其中安全Ⅰ区、安全Ⅱ区各配置1台",null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
[18,null,"自动化设备专用UPS电源","不小于2×10kVA",null,"套",1,{"$nulls":5},"9.30"]
["合计",{"$nulls":5},{"v":223.6,"d":"224"}]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[null,"4、本标段整体中标"]
[null,null,"报价人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2024年7月3日于首钢长钢"]