{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["投标报价表 (2)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"投标报价表 (2)","index":0,"n_rows":223,"n_cols":14,"rows_kept":223,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[5,0,5,13],[6,0,6,13],[7,0,7,13],[8,0,8,13],[9,0,9,13],[10,0,10,13],[11,0,11,13],[12,0,12,13],[13,0,13,13],[14,0,14,13],[15,0,15,13],[16,0,16,13],[17,0,17,13],[18,0,18,13],[44,0,44,13],[74,0,74,13],[100,0,100,13],[119,0,119,13],[131,0,131,13],[145,0,145,13],[163,0,163,13],[171,0,171,13],[181,0,181,13],[189,0,189,13],[199,0,199,13],[208,0,208,13],[220,0,220,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投标电机修理内容及报价表"]
["报   价   说   明"]
["1.绕线电机更换定、转子绕组内容包括：更换全部定、转子绕组，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。"]
["2.绕线电机更换转子绕组内容包括：更换全部转子绕组，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。"]
["3.更换滑环内容包括：更换滑环及刷握。"]
["4.各系列电机更换定子绕组内容包括：更换全部定子绕组，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。"]
["5.各系列电机修复轴套件内容包括：修复轴磨损部位、键槽，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。"]
["6.各系列电机更换轴套件内容包括：更换轴，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。"]
["7.各系列电机更换端盖套件内容包括：更换前后端盖，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。"]
["8.各系列电机更换机壳内容包括：更换电机外壳，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。"]
["9.各系列电机保养内容包括：更换前后轴承及其它小型配件（风叶 接线柱等），定、转子绕组浸漆，加强绝缘，转子动平衡；对电机整体检查，发现缺陷，处理缺陷按照实际修理内容另计修理费用。"]
["10.变频电机更换冷却风机套件包括冷却风机电机、风叶及其它配件。"]
["11.变压器处理漏油-开盖内容包括：放油、滤油、回装；紧固接线螺栓处理直流电阻不平衡；更换密封垫及小型配件等。"]
["12.轴流风机拆装包括电机底座拆装，风叶修整等。"]
["13.系列电机修复机壳、修复端盖维修单价未更换所需单价的60%；"]
["14.如实际修理电机的型号在《电机修理数量及价目表》中没有，则修理价格采用同“设备类别”中同功率电机修理价格。"]
["15.该报价包含备件及材料费、检修费、检测检验费、技术指导服务费、包装费、安装调试费、往返运费及13%增值税，为到厂价。"]
["绕      线      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定转子绕组\n（元）","更换定子绕组\n（元）","更换转子绕组（元）","更换轴套件（元）","更换端盖套件（元）","更换 机壳（元）","更换 滑环（元）","更换 刷架（元）","修复轴套件（元）","保养（元）","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤4",{"$nulls":11},"YZR-112M-6、YZR-132MA-6、YZR-132MB-6、YZR-132M-6"]
[2,5.5,{"$nulls":11},"YZR-160MA-6"]
[3,6.3,{"$nulls":11},"YZR-160M-6"]
[4,7.5,{"$nulls":11},"YZR-160MB-6、YZR-160L-8"]
[5,8,{"$nulls":11},"YZR180L-8"]
[6,8.5,{"$nulls":11},"YZR-160L-8、YZR160M2-6"]
[7,11,{"$nulls":11},"YZR-160L-6、YZR-180L-8"]
[8,13,{"$nulls":11},"YZR200L-8"]
[9,15,{"$nulls":11},"YZR-180L-6、YZR-200L-8"]
[10,17,{"$nulls":11},"YZR-180L-6"]
[11,22,{"$nulls":11},"YZR-200L-6、YZR-225M-8"]
[12,26,{"$nulls":11},"YZR225M-8"]
[13,30,{"$nulls":11},"YZR-225M-6、YZR-250MA-8"]
[14,37,{"$nulls":11},"YZR-250MA-6、YZR-250MB-8、YZR-280S-10"]
[15,45,{"$nulls":11},"YZR-250MB-6、YZR-280S-8、YZR-280M-10"]
[16,48,{"$nulls":11},"YZR315S-10"]
[17,52,{"$nulls":11},"YZR250M2-6"]
[18,55,{"$nulls":11},"YZR-280S-6、YZR-280M-8、YZR-315S-10"]
[19,63,{"$nulls":11},"YZR355L2-10"]
[20,75,{"$nulls":11},"YZR-280M-6、YZR-315S-8、YZR-315M-10、YZR315S-10、YZR315M-8、YZR355L1-10"]
[21,90,{"$nulls":11},"YZR-315M-8、YZR-355M-10、YZR355L2-10"]
[22,110,{"$nulls":11},"YZR-355LA-10"]
[23,132,{"$nulls":11},"YZR-355LB-10"]
[24,160,{"$nulls":11},"YZR400L-10、YR2-355M-4"]
["鼠      笼      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定子绕组\n（元）","更换轴套件（元）","更换端盖套件（元）","更换机壳（元）","修复轴套件（元）","保养（元）","轴流风机拆装","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤3",{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YE3-90L-4、YE3-80M2-2、YE3-80M4/S3、YE3-90S-6、YE3-801-2、YE3-90S-4、YE3-90L-6、YE3-90s-2、YE3-90L-4、YE3-100-6、YE3-90L-2、YE3-100L1-4、YE3-E3100L-2、YE3100L2-4、YE3132S-6、YE3132M-8"]
[2,4,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YE3-112M-2、YE3-112M-4、YE3-132M1-6、YE3-160M1-8"]
[3,5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YE3-132-2"]
[4,5.5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YE3-132S1-2、YE3-132S-4、YE3-132M2-6、YE3-160M2-8"]
[5,7.5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YE3-132S2-2、YE3-132M-4、YE3-160M-6、YE3-160L-8"]
[6,9,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-160M1-2、YE3-160M-4、YE3-160L-6、YE3-180L-8"]
[7,11,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-160M1-2、YE3-160M-4、YE3-160L-6、YE3-180L-8"]
[8,15,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-160M2-2、YE3-160L-4、YE3-180L-6、YE3-200L-8"]
[9,18.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-160L-2、YE3-180M-4、YE3-200L1-6、YE3-225S-8"]
[10,22,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-180M-2、YE3-180L-4、YE3-200L2-6、YE3-225M-8"]
[11,30,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3200L1-2、YE3200L-4、YE3225M-6、YE3250M-8"]
[12,37,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-200L2-2、YE3-225S-4、YE3-250M-6、YE3-280S-8"]
[13,45,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-225M-2、YE3-225M-4、YE3-280S-6、YE3-280M-8、YE3-315S-10"]
[14,50,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3250M-2"]
[15,55,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-250M-2、YE3-250M-4、YE3-280M-6、YE3-315S-8、YE3-315M2-10"]
[16,75,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-280S-2、YE3-280S-4、YE3-315S-6、YE3-315M1-8、YE3-315M3-10"]
[17,90,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-280M-2、YE3-280M-4、YE3-315M1-6、YE3-315M2-8、YE3-280S—2"]
[18,110,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-315S-2、YE3-315S-4、YE3-315M2-6、YE3-315M3-8"]
[19,132,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-315M1-2、YE3-315M1-4、YE3-315M3-6"]
[20,160,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-315M2-2、YE3-315M2-4、YE3-315L1-4、YE3-355M1-6"]
[21,185,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-315L2-4"]
[22,200,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-355M2-6、YE3-315L2-4"]
[23,220,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-315M3-2、YE3-355M-4、YE3-355M1-4"]
[24,250,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-355M2-4"]
[25,280,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YE3-355L2-4"]
[26,315,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YJS450L-8"]
[27,355,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"AWL355-42"]
[28,370,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"AWL355-22"]
["变      频      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定子绕组\n（元）","更换轴套件（元）","更换端盖套件（元）","更换机壳（元）","更换冷却风机套件","修复轴套件（元）","保养（元）","更换制动器（元）","水冷电机更换密封","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤4",{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YTSP132S-6、YVP100L1-4、YTSP132S-4 B35、YVP100L-2、YVP132M1-6、YZLPWT112M-4TH、YVP112M-4、YZTP112M-4"]
[4,5.5,{"$nulls":9},"-",null,"YVP3-160M2-8、水冷电机YZLPWT132S-4、YZPSL132S-4、YZLPWT132S-4TH"]
[6,6.3,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YZP132M-4M"]
[7,7.5,{"$nulls":9},"-",null,"YZP160M-6、YZTPWTEJM132M-4、JHM-132S2-2"]
[8,11,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVP160L-6、YZPF160L-6、YZP180L-8、YZP160L-6"]
[9,15,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVP160M-4、YZP200L-6、YZP200L-8"]
[10,18.5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVP180M-4"]
[11,22,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVP180L-4、YZP225M-6"]
[12,30,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YZP200L-4、YZPE225M-4、YZP225M-8"]
[13,37,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YZP225M-6M、YZP280S1-6"]
[14,45,{"$nulls":8},"-","-",null,"YVP-225M-4、YZP280S2-6、YTSP280M-8、棒线北线托盘电机YPGEJ280S-4"]
[15,50,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YZPB315S1-10M"]
[16,55,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YZPBF280M-8、YZPF315S1-10、YZPB315S-10MT"]
[17,63,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YZP315S-6"]
[18,75,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVF2-280S-2"]
[19,90,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YZP315S1-6、Y2VP280M-4"]
[20,105,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"1PH7-2HD200AB3"]
[21,132,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVFE2-315M-4"]
[22,160,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"Y2VP-355M-4"]
[23,185,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVP315L-4"]
[24,200,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVP315L2-4"]
[25,210,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YBP2-355M1-2"]
[26,250,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"Y2VP-355L-4、YPT355M2-4"]
[27,280,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YVF2-355L1-4"]
["防      爆      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定子绕组\n（元）","更换轴套件（元）","更换端盖套件（元）","更换机壳（元）","修复轴套件（元）","保养（元）","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤3",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YBDF311、Y2B-90L-6B5T"]
[2,4,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB300L-4、YB90-4 、YBDF-WF312-2100L2-4"]
[3,5.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YBDF321-4P、YB2-112M-6、YB3-112M-6"]
[4,7.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB100L1-4、YBDFZ132M1-4"]
[5,11,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB2-132M-6"]
[6,15,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YBDFM-4D2"]
[7,18.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB2-132M-4"]
[8,22,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YBX3-160L-6"]
[9,30,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB3-180M-4"]
[10,37,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YFB-180M-2V1、YB2-200L-6"]
[11,45,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YBX3-200L1-2"]
[12,55,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"LB3-200L2-2"]
[13,75,{"$nulls":6},"-","-","-","-"]
[14,110,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB3-315S-2"]
[15,132,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB2P315M-2、YBP2-315M-2"]
[16,160,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YB2PT315L1-2"]
[17,185,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YBP2 355M1-6"]
["潜       水      泵       电        机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定 子绕组(元)","更换轴套件（元）","更换 密封(元)","更换 叶轮(元)","修复轴套件（元）","保养（元）","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤3",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"QX3-20、QDX6-35、WQX15-30、QR-2、WQ30-15、QR-2、WQ10-20、QR-2、QY15-26、QS15-26、QY15-25、WO15-20、WQ15-30、WQ40-15"]
[2,4,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"QR-2、WO15-30、GBY50-30"]
[3,5.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"QR-2、QX25-50、WQ15-60、、WQ65-18、QS25-50"]
[4,7.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"QR-2、150QW200-7"]
[5,11,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"QR-2"]
[6,15,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"QR-2"]
[7,18.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"WQ40-35"]
[8,22,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"150WQ250-17、250WQ500-17"]
[9,55,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"WQN100-70-55"]
[10,110,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"300GWQ525-38-1"]
["振      动      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定子绕组（元）","更换轴套件（元）","修复轴套件（元）","修复端盖套件（元）","保养（元）","-","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤1.1",{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"TZD-11-3、BZO21-4、YBED-2、YZO-4、YZS-5-2、TZD31-4C、YZO-8-2、TZD-31-2、ZW-3.5、YZO-11-4"]
[2,"2*0.75",{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"WLZD-2*8-4 "]
[3,1.5,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YBED-2、YZO-8-2、TZD41-6C"]
[4,1.8]
[5,2,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YBED-2"]
[6,2.2,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YZO-8-6、TZD-51-6、YZU-50-4B"]
[7,2.68,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"ZN70T"]
[8,3,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YBED-2、TZD-52-6C、TZD52-8C、MVE300/3"]
[9,3.7,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YBED-2"]
[10,4,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YBED-2"]
[11,5.5,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YBED-2"]
[12,7.5,{"$nulls":5},"-","-","-","-","-",null,"YBED-2"]
["辊      道      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定 子绕组\n（元）","更换轴套件（元）","更换端盖套件（元）","更换机壳（元）","修复轴套件（元）","保养（元）","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤1.5",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"JG42-10、JG2 42-12、DSZYGCJO132-0.8-66、DSZYGCJA132-1.2-66-B7、ILA31B-8"]
[2,1.7,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"JG2 51-12"]
[3,1.8,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YGb112L2-4"]
[4,2.2,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"DM112M6-SRD1/TE、DW112M6-SRD/TF、YGP132-6"]
[5,2.4,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YGP132-6、YGa132M2-6、DSZATT301-104"]
[6,2.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"JG42-12、JG252-12"]
[7,3,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YGa160S2-8、M132SB6、DM132S6-SRD1/TF、Z68-M132SB6、DLR05-64-YGP132M2-4"]
[8,4,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"JG42-16、JG2 62-16、M132MA6"]
[9,4.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YGP160-6、YGBCJ-F-390-7"]
[10,5.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YGP160S2-4、DLMYGPCJ250-5.5"]
[11,6.2,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"JG2 72-16"]
[12,6.3,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YGa200L-12"]
[13,6.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"TG6.03.20B3-12"]
[14,7.5,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"G160M-6、DLMYGPCJ250-7.5"]
[15,11,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"G160L-6、M180L-6"]
[16,15,{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"G180L-6"]
["双      速      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定 子绕组\n（元）","更换轴套件（元）","更换端       盖套件（元）","更换 机壳（元）","修复轴套件（元）","保养（元）","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"1/4",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YZDEJ160-4/11"]
[2,"15/24",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YD250-12/6"]
[3,"15/30",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YDT225M-8/6"]
[4,"18.5/30",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YD-225M-4/6"]
[5,"22/45",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YD250M-6/4"]
[6,"80/200",{"$nulls":6},"-","-","-","-",null,"YDT-315L2-6/4"]
["锥      形      电      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换定 子绕组\n（元）","更换轴套件（元）","更换端盖套件（元）","更换 机壳（元）","更换制动装置（元）","修复轴套件（元）","保养（元）","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,"≤2.2",{"$nulls":7},"-","-","-",null,"ZD1 12-4、ZDY21-4D、ZDY1 22-4、YEJ290L-4、YEJ112M-6"]
[2,4,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YEJ160M1-8"]
[3,4.5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"ZD1 32-4"]
[4,5.5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"YEJ132M-6"]
[5,7.5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"ZDI4D-4、ZD1 41-4、YEJ160M-6"]
[6,11,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"ZD141-3"]
[7,13,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"ZD151-4"]
[8,18.5,{"$nulls":7},"-","-","-",null,"ZD200-4"]
["电      动      滚      筒"]
["序号","功率\n（KW）","更换定 子绕组(元)","更换轴套件（元）","修复轴套件（元）","保养（元）","-","-","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,3,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"TDY75"]
[2,4,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"TDY75"]
[3,5.5,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"TDY75"]
[4,7.5,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"BYD506、BYD75、TDY75、DTY II"]
[5,11,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"BYD638、BYD11"]
[6,15,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"DYT75"]
["电      焊      机"]
["序号","功率\n（KW）","更换   绕组（元）","更换电流转换开关（元）","散热 风扇（元）","-","-","-","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,11.5,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-400"]
[2,19,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-250"]
[3,21,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-500-3"]
[4,24,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-500-2"]
[5,27,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-500-2"]
[6,38,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-500"]
[7,50,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-500"]
[8,55,{"$nulls":3},"-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-500、50KVA"]
["控      制      变      压      器"]
["序号","功率\n（KW）","更换绕组（元）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,5.6,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-200-2"]
[2,13,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"BX1-200"]
[3,15,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"BX6-260A、BX3-500"]
[4,50,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"ZSG-50KVA"]
[5,55,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"ZSG-55KVA"]
[6,60,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"LCYDJDO-L-0.4-60KW/3"]
[7,120,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"SG-120KVA"]
["动      力      变      压      器"]
["序号","功率\n（KW）","不开盖处理漏油（元）","开盖处理漏油（元）","更换高压绝缘子    （元/个）","更换低压绝缘子     （元/个）","-","-","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,630,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"S9-630/10"]
[2,800,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"S9-800/10"]
[3,1000,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"S9-1000/10"]
[4,1250,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"S9－1250/10、S11-1250/10"]
[5,1600,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"S9-1600/10"]
[6,2000,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"S9-2000/1、S9-M-2000/10"]
[7,2500,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"ZS9-2500/10"]
[8,5500,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"ZS-5500/10"]
[9,6300,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"ZS9-6300/10"]
[10,8500,{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-",null,"ZS-8500/10"]
["频      敏      变      阻      器"]
["序号","功率\n（KW）","更换绕组（元）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","单台 总价（元）","对应低压电机常用型号"]
[1,22,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"BP8Y-812/6308、BP8Y-812/5012、BP1-410/4020 "]